**Załącznik nr 1-B do SIWZ**

**Parametry podlegające ocenie jakości**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Oceniany parametr** | **Ocena punktowa** |
| 1. | Wytrzymałość worków na spawie | - worek wypełniony do połowy piaskiem i/lub wodą podczas podnoszenia nie rozrywa się na spawie – 10 pkt- worek wypełniony do połowy piaskiem i/lub wodą podczas podnoszenia rozrywa się na spawie – 0 pkt |
| 2. | Trwałość mocowania etykiety na worku | - w przypadku próby odklejenia etykiety folia ulega uszkodzeniu – 10 pkt- w przypadku próby odklejenia etykiety folia nie ulega uszkodzeniu – 0 pkt |
| 3. | Wytrzymałość wiązania | - taśma z folii nie rozrywa się w trakcie wiązania – 10 pkt- taśma z folii rozrywa się w trakcie wiązania – 0 pkt |
| 4. | Trwałość mocowania wiązania do worka | - wiązanie nie odrywa się od worka – 10 pkt- wiązanie odrywa się od worka – 0 pkt |
| 5. | Wytrzymałość uchwytów w pokrowcu na zwłoki | - uchwyty utrzymują ciężar minimum 120 kg – 10 pkt- uchwyty nie utrzymują ciężaru minimum 120 kg – 0 pkt |
| 6. | Łatwość i równość zamykania suwaka w pokrowcu na zwłoki | - równe wszycie zamka na całej długości pokrowca, bez marszczeń przy zamku – 10 pkt- nierówne wszycie zamka w pokrowcu, występujące marszczenia przy zamku – 0 pkt |
| 7. | Przyleganie folii pokrowca zabezpieczającego pościel na łóżku i elastyczność gumki na całym wszytym obwodzie | - elastyczna, miękka i rozciągliwa folia, gumka po naciągnięciu wraca do pierwotnego kształtu – 10 pkt- sztywna i nierozciągliwa folia, gumka po naciągnięciu nie wraca do pierwotnego kształtu – 0 pkt |
| 8. | Zakładanie i przyleganie worka do kosza | - dokładne przyleganie folii do wewnętrznych ścian kosza – 10 pkt- odstawanie folii od wewnętrznych ścian kosza – 0 pkt |