**Załącznik nr 1A do SIWZ**

**(do zadania nr 1)**

**WYMAGANE WYPOSAŻENIE JAŁOWEGO, JEDNORAZOWEGO ZAPAKOWANEGO ZESTAWU MATERIAŁÓW I AKCESORIÓW DO OPERACJI ZAĆMY KOMPATYBILNE Z DZIERŻAWIONYM APARATEM CONSTELATION**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane wyposażenie Custom-Pac** | **Potwierdzenie**  **spełnienia wymaganych**  **warunków** |
| 1. | **Jałowy, jednorazowy zapakowany zestaw materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy / Custom-Pac lub równoważny\*/ w składzie:** | |
| - obłożenie na stolik 140cm x 140cm - szt. 1 |  |
| - obłożenie pacjenta 102cm x 122cm - szt. 1 |  |
| - obłożenie fotela - podłokietniki - szt. 2 |  |
| - kaseta kompatybilna z aparatem Constelation - szt. 1 |  |
| - tip do głowicy – szt. 1 zagięty |  |
| - komplet osłonek na końcówkę fako+komora testowa szt.1 |  |
| - nóż Stil-Clear lub równoważny\* śr. 2,6m szt. 1 |  |
| - nóż Clear Cut TM Sideport lub równoważny\* 1,2mm - szt. 1 |  |
| - kaniule do polewania 27G - szt. 4 |  |
| - kaniula płaska do hydrodyssekcji - szt. 1 |  |
| - mikrogąbki - szt. 1 |  |
| - igła - szt. 2 |  |
| - strzykawka 2ml - szt. 2 |  |
| - strzykawka 5ml - szt. 1 |  |
| - strzykawka 10ml – szt. 1 |  |
| - fartuchy - szt. 3 ( 2 x L, 1 x XL ) |  |
| - gaziki 5mm x 5mm - szt. 5 |  |
| - ocznik - szt. 1 |  |
| - pęseta jednorazowa plastikowa – szt. 1 |  |
| - płyn BSS - szt. 1 |  |
| - plaster mocujący osłonkę - szt. 1 |  |
| - rękawiczki 3 szt. ( 2 x 6,5 1 x 7,5 ) |  |
| - plastikowa tacka na narzędzia szt.1 |  |
| - igła do kapsuloreksjii szt.1 |  |
| - sączek długość 20 cm szt.1 |  |
| - ręcznik jednorazowy szt.1 |  |
| - kieliszek plastikowy szt. 1 |  |
| - plastikowa osłonka na oko szt.1 |  |

**Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.**

*\* Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych/jakościowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych*

…................................ ….......................................................................................

/ miejscowość ,data / /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniu/

*Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*