**Załącznik nr 1B do SIWZ**

*Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy* *do lat 5*

**Parametry podlegające ocenie jakości**

**Załącznik nr 1B-1 do SIWZ**

**(do zadania nr 1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Parametry oceny jakości | **Podać oferowany**  **parametr** | Punktacja | Potwierdzenie spełnienia oferowanego parametru\*\* |
| 1.1. | Dostępne co najmniej dwa stopnie sztywności cewników | tak\*/nie\*  ………… | Tak – 20 pkt.  Nie – 0 pkt. |  |
| 1.2. | Cięgna mechanizmu zaginania pokryte teflonem | tak\*/nie\* | Tak – 20 pkt.  Nie – 0 pkt. |  |
| 1.3. | Możliwość trzykierunkowego zginania i prostowania końcówki cewnika w trzech wymiarach w tzw. 3D | tak\*/nie\* | Tak – 20 pkt.  Nie – 0 pkt. |  |
| 1.4. | Możliwość wykonywania przez cewnik z końcówką zagięcia co najmniej 270­­­­­stopni | tak\*/nie\*  ………….. | Tak – 20 pkt.  Nie – 0 pkt. |  |

\*niepotrzebne skreślić

**\*\*Uwaga!**

1. **Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK lub „NIE” .**
2. **Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru lub nie skreślenie odpowiednio tak\*/nie\*) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**
3. **W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),**
4. **Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.**

...................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

*(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)*

**Parametry podlegające ocenie jakości**

**Załącznik nr 1B-2 do SIWZ**

**(do zadania nr 2)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Parametry oceny jakości | **Podać oferowany**  **parametr** | Punktacja | Potwierdzenie spełnienia oferowanego parametru\* |
| 1.1. | Liczba otworów irygacyjnych | liczba otworów .............. | trzy otwory – 30 pkt.  za każdy dodatkowy powyżej trzech – 10 pkt. |  |

**\*Uwaga!**

1. **Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**
2. **Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),**
3. **Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.**

...................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

*(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)*

**Parametry podlegające ocenie jakości**

**Załącznik nr 1B-7 do SIWZ**

**(do zadania nr 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Parametry oceny jakości | **Podać oferowany**  **parametr** | Punktacja | Potwierdzenie spełnienia oferowanego parametru\* |
| 1.1. | Liczba otworów irygacyjnych | liczba otworów .............. | trzy otwory – 30 pkt.  za każdy dodatkowy powyżej trzech – 10 pkt. |  |

**\*Uwaga!**

1. **Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**
2. **Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),**
3. **Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.**

...................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

*(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)*

**Parametry podlegające ocenie jakości**

**Załącznik nr 1B-4 do SIWZ**

**(do zadania nr 4)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Parametry oceny jakości | **Podać oferowany**  **parametr** | Punktacja | Potwierdzenie spełnienia oferowanego parametru\* |
| 1.1. | Zbrojony kanał cewnika (braided shaft) pojedynczy lub podwójny | …………………………………….. | Pojedyńczy – 10 pkt.  Podwójny - 30 pkt. |  |
| 1.2. | Dostępność elektrod z wypukłymi pierścieniami, o co najmniej 2 rodzajach krzywizn do wyboru | …………………………………….. | Pojedyńczy – 10 pkt.  Podwójny - 30 pkt. |  |

**\*Uwaga!**

1. **Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**
2. **Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),**
3. **Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.**

...................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

*(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)*

**Parametry podlegające ocenie jakości**

**Załącznik nr 1B-5 do SIWZ**

**(do zadania nr 5)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Parametry oceny jakości | **Podać oferowany**  **parametr** | Punktacja | Potwierdzenie spełnienia oferowanego parametru\* |
| 1.1. | Dostępność elektrod z wypukłymi pierścieniami, o co najmniej 2 rodzajach krzywizn do wyboru | …………………………………….. | Pojedyńczy – 10 pkt.  Podwójny - 30 pkt. |  |

**\*Uwaga!**

1. **Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**
2. **Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),**
3. **Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.**

...................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

*(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)*

**Parametry podlegające ocenie jakości**

**Załącznik nr 1B-7 do SIWZ**

**(do zadania nr 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Parametry oceny jakości | **Podać oferowany**  **parametr** | Punktacja | Potwierdzenie spełnienia oferowanego parametru\* |
| 1.1. | Liczba otworów irygacyjnych | liczba otworów .............. | trzy otwory – 30 pkt.  za każdy dodatkowy powyżej trzech – 10 pkt. |  |

**\*Uwaga!**

1. **Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**
2. **Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),**
3. **Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.**

...................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

*(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)*

**Parametry podlegające ocenie jakości**

**Załącznik nr 1B-8 do SIWZ**

**(do zadania nr 8)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Parametry oceny jakości | **Podać oferowany**  **parametr** | Punktacja | Potwierdzenie spełnienia oferowanego parametru\* |
| 1.1. | Liczba otworów irygacyjnych | liczba otworów .............. | trzy otwory – 30 pkt.  za każdy dodatkowy powyżej trzech – 10 pkt. |  |

**\*Uwaga!**

1. **Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**
2. **Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),**
3. **Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.**

...................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

*(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)*

**Parametry podlegające ocenie jakości**

**Załącznik nr 1B-9 do SIWZ**

**(do zadania nr 9)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Parametry oceny jakości | **Podać oferowany**  **parametr** | Punktacja | Potwierdzenie spełnienia oferowanego parametru\*\* |
| 1.1. | Konstrukcyjne zabezpieczenie ściany koszulki przed utratą sztywności  w temperaturze ciała ludzkiego | tak\*/nie\*  rodzaj .............................. | Tak – 30 pkt.  Nie – 0 pkt. |  |
| 1.2. | Boczne otwory na końcówce wewnątrzsercowej zabezpieczające przed aspiracją ściany przedsionka i umożliwiające ciągłe przepłukiwanie | tak\*/nie\* | Tak – 30 pkt.  Nie – 0 pkt. |  |
| 1.3. | Wnętrze koszulki pokryte teflonem lub innym materiałem ułatwiającym poślizg | tak\*/nie\* | Tak – 30 pkt.  Nie – 0 pkt. |  |
| 1.4. | Zbrojony kanał cewnika (braided shaft) | tak\*/nie\* | Tak – 30 pkt.  Nie – 0 pkt. |  |
| 1.5 | dostępne 2 różne długości 63, 81 cm | tak\*/nie\* | Tak – 30 pkt.  Nie – 0 pkt. |  |

\*niepotrzebne skreślić

**\*\*Uwaga!**

1. **Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK lub „NIE” .**
2. **Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru lub nie skreślenie odpowiednio tak\*/nie\*) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**
3. **W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),**
4. **Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.**

...................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

*(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)*

**Parametry podlegające ocenie jakości**

**Załącznik nr 1B-10 do SIWZ**

**(do zadania nr 10)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Parametry oceny jakości | **Podać oferowany**  **parametr** | Punktacja | Potwierdzenie spełnienia oferowanego parametru\*\* |
| 1.1. | Konstrukcyjne zabezpieczenie ściany koszulki przed utratą sztywności w temperaturze ciała ludzkiego | tak\*/nie\*  rodzaj .............................. | Tak – 30 pkt.  Nie – 0 pkt. |  |
| 1.2. | Boczne otwory na końcówce wewnątrzsercowej zabezpieczające przed aspiracją ściany przedsionka i umożliwiające ciągłe przepłukiwanie | tak\*/nie\* | Tak – 30 pkt.  Nie – 0 pkt. |  |
| 1.3. | Wnętrze koszulki pokryte teflonem lub innym materiałem ułatwiającym poślizg | tak\*/nie\* | Tak – 30 pkt.  Nie – 0 pkt. |  |
| 1.4. | Zbrojony kanał cewnika (braided shaft) | tak\*/nie\* | Tak – 30 pkt.  Nie – 0 pkt. |  |

\*niepotrzebne skreślić

**\*\*Uwaga!**

1. **Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK lub „NIE” .**
2. **Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru lub nie skreślenie odpowiednio tak\*/nie\*) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**
3. **W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),**
4. **Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.**

...................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

*(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)*

**Parametry podlegające ocenie jakości**

**Załącznik nr 1B-12 do SIWZ**

**(do zadania nr 12)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Parametry oceny jakości | **Podać oferowany**  **parametr** | Punktacja | Potwierdzenie spełnienia oferowanego parametru\*\* |
| 1.1. | dostępne igły extra ostre (XS), dla łatwiejszego nakłucia przegrody | tak\*/nie\* | Tak – 30 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 1.2. | dostepne 3 różne długości dla pacjentów dorosłych 71, 89, 98 cm | tak\*/nie\* | Tak – 30 pkt.  Nie – 0 pkt. |  |

\*niepotrzebne skreślić

**\*\*Uwaga!**

1. **Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK lub „NIE” .**
2. **Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru lub nie skreślenie odpowiednio tak\*/nie\*) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**
3. **W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),**
4. **Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.**

...................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

*(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)*

**Parametry podlegające ocenie jakości**

**Załącznik nr 1B-13 do SIWZ**

**(do zadania nr 13)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Parametry oceny jakości | **Podać oferowany**  **parametr** | Punktacja | Potwierdzenie spełnienia oferowanego parametru\*\* |
| 1.1. | Liczba otworów irygacyjnych | liczba otworów .............. | sześć otworów – 10 pkt.  12 otworów – 30 pkt.  za każdy dodatkowy powyżej 12 – 10 pkt |  |
| 1.2. | bieguny cewnika wykonane ze stopu złota o przewodności cieplnej powyżej 3 W/cm Kelvin | tak\*/nie\* | Tak – 30 pkt  Nie – 0 pkt |  |
| 1.3 | cewniki z końcówką wykonującą zagięcie co najmniej 270 stopni | tak\*/nie\* | Tak – 30 pkt  Nie – 0 pkt |  |

\*niepotrzebne skreślić

**\*\*Uwaga!**

1. **Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK lub „NIE” .**
2. **Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru lub nie skreślenie odpowiednio tak\*/nie\*) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**
3. **W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),**
4. **Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.**

...................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

*(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)*

**Parametry podlegające ocenie jakości**

**Załącznik nr 1B-15 do SIWZ**

**(do zadania nr 15)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Parametry oceny jakości | **Podać oferowany**  **parametr** | Punktacja | Potwierdzenie spełnienia oferowanego parametru\* |
| 1.1. | Zbrojony kanał cewnika (braided shaft) pojedynczy lub podwójny | …………………………………….. | Pojedyńczy – 10 pkt.  Podwójny - 30 pkt. |  |
| 1.2. | Dostępność elektrod z wypukłymi pierścieniami, o co najmniej 2 rodzajach krzywizn do wyboru | …………………………………….. | Pojedyńczy – 10 pkt.  Podwójny - 30 pkt. |  |

**\*Uwaga!**

1. **Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**
2. **Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),**
3. **Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.**

...................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

*(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)*

**Parametry podlegające ocenie jakości**

**Załącznik nr 1B-16 do SIWZ**

**(do zadania nr 16)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Parametry oceny jakości | **Podać oferowany**  **parametr** | Punktacja | Potwierdzenie spełnienia oferowanego parametru\*\* |
| 1.1. | Konstrukcyjne zabezpieczenie ściany koszulki przed utratą sztywności  w temperaturze ciała ludzkiego | tak\*/nie\*  rodzaj .............................. | Tak – 30 pkt.  Nie – 0 pkt. |  |
| 1.2. | Boczne otwory na końcówce wewnątrzsercowej zabezpieczające przed aspiracją ściany przedsionka i umożliwiające ciągłe przepłukiwanie | tak\*/nie\* | Tak – 30 pkt.  Nie – 0 pkt. |  |
| 1.3 | Wnętrze koszulki pokryte teflonem lub innym materiałem ułatwiającym poślizg | tak\*/nie\* | Tak – 30 pkt.  Nie – 0 pkt. |  |
| 1.4 | Zbrojony kanał cewnika (braided shaft) | tak\*/nie\* | Tak – 30 pkt.  Nie – 0 pkt. |  |

\*niepotrzebne skreślić

**\*\*Uwaga!**

1. **Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK lub „NIE” .**
2. **Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru lub nie skreślenie odpowiednio tak\*/nie\*) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**
3. **W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),**
4. **Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.**

...................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

*(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)*