poprawiony Załącznik nr 1.3 do SIWZ

Zadanie nr  3:Opis parametrów wymaganych dla aparatu:   Cieplarka

Lp.	Sprzęt	Liczba sztuk	
	Cieplarka	1	
	Producent………………………………………………	Model……………………………………………	
L.p.	Wymagania Zamawiającego	Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości )	
                                               Parametry wymagane	
1.		Zasilanie elektryczne 230V/50 Hz.		
2.		Cieplarka laboratoryjna z naturalnym obiegiem powietrza		
3.		Pojemność od  50 l do 60l		
4.		Wnętrze  komory ze stali nierdzewnej		
5.		Drzwi podwójne		
6.		 minimalny zakres temperatury od temp. otoczenia od  +5°C do +100°C		
7.		Regulacja temperatury 		
8.		Wyświetlacz temperatury		
9.		Minimum dwa programowalne zakresy czasowo temperaturowe 		
10.		Wymiary wewnętrzne komory (szer. x wys. x gł.) 395 x 395 x 360 mm - +/- 15%		
11.		2 półki  wewnętrzne 		
12.		Otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika		
13.		Usunięty 16.08.2017 r. pismem EOP/220/61/2017/2		
14.		Sygnalizacja otwartych drzwi		
                             Gwarancja	
15.		Gwarancja min 24 m-ce		
16.		Czas naprawy 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii.		
17.		W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w ciągu 5 dni roboczych wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy szóstego  dnia od  momentu zgłoszenia awarii.		
18.		Instrukcje i  dokumentacje w  języku  polskim.		
19.		Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2017.		
20.		Szkolenie personelu z obsługi urządzeń i osprzętu po instalacji i uruchomieniu sprzętu dla minimum 3 osób  min. 6 godzin. 		
21.		Szkolenie przypominające po 3 mcach od daty instalacji dla  personelu z obsługi urządzeń i osprzętu dla min 3 osób min 6 godzin		
22.		Wykonywanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta.Przeglądy wykonywane w siedzibie Zamawiającego.		
23.		Okres dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty sprzedaży. Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności opłacania usługi serwisowej.		
24.		Certyfikaty CE, deklaracje zgodności i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski wymagane obowiązującymi przepisami prawa (dokumenty potwierdzające, iż przedmiot dostawy jest wyrobem medycznym, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku), (proszę opisać dokumenty)		

POUCZENIE:
W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                 	 ………..………………………………………..……………………………                                                                     
         (miejscowość, data)                              	(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w 
						dokumencie, uprawnionej /uprawnionych  do  
występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.