**Załącznik nr 1.5 do SIWZ do zadania nr 2**

**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNYCH**

**Poz. 1 Dozownik na mydło w płynie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | **Wymagane parametry** | **Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości)** |
| 1. | Dozownik na mydło w płynie z przyciskiem łokciowym:  - dozownik wykonany z tworzywa ABS, kolor biały  - posiada okienko do kontroli ilości mydła  - możliwość szybkiego montażu/ demontażu pompki dozującej i zbiornika na mydło  - pojemność dozownika 800ml  - możliwość szybkiego montażu/ demontażu przycisku łokciowego  - dozownik zamykany na klucz (zamek na klucz w dolnej części dozownika)  - posiada zestaw montażowy (kołki, śruby)  - wymiary dozownika: głębokość: 10cm, wysokość: 24cm, szerokość: 11cm  - wymiary przycisku: długość 11cm, szerokość 4 cm |  |

**Poz. 2 Dozownik na płyn dezynfekcyjny**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | **Wymagane parametry** | **Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości)** |
| 1. | Dozownik na płyn dezynfekujący  - obudowa dozownika wykonana ze stali nierdzewnej  - mechanizm dozowania wykonany ze stali nierdzewnej,  - możliwość szybkiego montażu/ demontażu mechanizmu dozowania  - dozownik nadaje się do wszystkich płynów dezynfekcyjnych  - posiada przycisk łokciowy wykonany ze stali nierdzewnej  - posiada zbiornik o pojemności 500ml na płyn dezynfekujący (zbiornik wykonany z tworzywa),  - możliwość regulacji dozowania płynu (0,5ml - 1,5ml)  - wymiary przycisku łokciowego: długość: 15cm, szerokość: 8cm  - posiada zestaw montażowy (kołki, śruby)  - wymiary: głębokość: 22cm, wysokość: 29,5cm, szerokość: 8cm |  |

**Poz. 3 Kosz na odpady**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | **Wymagane parametry** | **Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości)** |
| 1. | Kosz na odpady  - kosz wykonany ze stali nierdzewnej, matowej  - kosz otwierany przyciskiem pedałowym (przycisk wraz z mechanizmem wykonany ze stali nierdzewnej)  - kosz posiada wyjmowane wiaderko na odpady wykonane z tworzywa ABS o pojemności: 20l (posiada stalową rączkę do transportu)  - pokrywa kosza z opcją „zawsze otwarte”  - możliwość ustawienia pokrywy w pozycji otwartej na stałe  - nie rysująca podstawa kosza (zabezpieczona gumą antypoślizgową) bezpieczna dla podłogi  - niewidoczne mocowanie worka na odpady  - wymiary kosza: waga: 2,84kg; głębokość: 39,5cm; średnica: 29,3cm; wysokość: 44,5cm  - gwarancja producenta wynosi: 10 lat |  |

**Poz. 4 Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolkach**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | **Wymagane parametry** | **Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości)** |
| 1. | Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolkach  - urządzenie wykonane jest z tworzywa ABS, w kolorze białym  - pojemnik posiada okienko do kontroli ilości ręcznika papierowego  - wyposażony w mechanizm wysuwający  i ucinający kolejne porcje ręcznika papierowego o długości: min. 27,5cm  - posiada mechanizm awaryjnego wysuwania ręcznika papierowego w postaci pokrętła  - posiada możliwość wielokrotnego demontażu / montażu mechanizmu tnącego ręcznik papierowy oraz innych elementów wchodzących w skład urządzenia  - przystosowany do dozowania ręczników papierowych w roli z adapterami  - nie wymaga podłączeń hydraulicznych oraz elektrycznych,  - pojemnik zamykany na kluczyk  - posiada zestaw montażowy (kołki, śruby)  - wymiary urządzenia: szerokość: 29cm; wysokość: 30cm; głębokość: 19cm |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne (nie dotyczy parametrów długości, szerokości, wysokości, które nie mogą ulec zmianie większej niż dopuszczone przez Zamawiającego, ze względu na parametry projektu budowlano-technologicznego poszczególnych pomieszczeń) - nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Do oferty należy dołączyć foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

....................................……..…… ………..……………………………..……………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.