**Załącznik nr 1B-1 do SIWZ do zadania nr 1**

**Parametry podlegające ocenie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr oceny**  | **oferowany parametr** | **Punktacja** |
| 1 | wszystkie odczynniki wolne od metanolu  |  | TAK – 20 pkt.NIE – 0 pkt. |

**Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „NIE”. Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

 (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

 uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

 prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

 oświadczeń woli w jego imieniu

*Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*

**Załącznik nr 1B-2 do SIWZ do zadania nr 2**

**Parametry podlegające ocenie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr oceny**  | **oferowany parametr** | **Punktacja** |
| 1 | Termin ważności odczynników powyżej 6 miesięcy | \*podać termin | TAK – 10 pkt.NIE – 0 pkt. |

**Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie słowa „TAK” (\*i podanie oferowanego parametru) lub „NIE”. Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania słowa „TAK” i nie podanie oferowanego parametru lub brak wpisania słowa „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

 (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

 uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

 prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

 oświadczeń woli w jego imieniu

*Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*

**Załącznik nr 1B-3 do SIWZ do zadania nr 3**

**Parametry podlegające ocenie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr oceny**  | **oferowany parametr** | **Punktacja** |
| 1 | w 2 –modułowym analizatorze podstawowym możliwość ustawienia przez operatora akceptacji wyników: automatycznej lub manualnej. Potwierdzenie na podstawie instrukcji. |  | TAK – 10 pkt.NIE – 0 pkt. |
| 2 | w 2 –modułowym analizatorze podstawowym możliwość zdefiniowania minimum dwóch różnych poziomów dostępu dla użytkownika (podstawowy – obejmujący pracę bieżącą oraz rozszerzony – obejmujący konfigurację ustawień analizatora). Potwierdzenie na podstawie instrukcji. |  | TAK – 10 pkt.NIE – 0 pkt. |
| 3 | w 2 –modułowym analizatorze podstawowym monitorowanie ilości wykonanych badań pacjentów oraz pomiarów materiału kontrolnego. Potwierdzenie na podstawie instrukcji. |  | TAK – 5 pkt.NIE – 0 pkt. |
| 4 | wartości materiału kontrolnego dla wszystkich parametrów paska testowego oraz osadu moczu do obu modułów 2- modułowego analizatora podstawowego wczytywane automatycznie. Potwierdzenie na podstawie ulotki lub oświadczenia producenta materiału kontrolnego |  | TAK – 5 pkt.NIE – 0 pkt. |

**Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „NIE”. Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

 (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

 uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

 prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

 oświadczeń woli w jego imieniu

*Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*

**Załącznik nr 1B-4 do SIWZ do zadania nr 4**

**Parametry podlegające ocenie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr oceny**  | **oferowany parametr** | **Punktacja** |
| 1 | Możliwość pobierania materiału do jednego pojemnika przez kolejne trzy dni. Potwierdzenie na podstawie ulotki producenta. |  | TAK – 10 pkt.NIE – 0 pkt. |
| 2 | Test wykrywający ludzką hemoglobinę w kale w stężeniu 10 ng/ml. Potwierdzenie na podstawie ulotki producenta |  | TAK – 10 pkt.NIE – 0 pkt. |

**Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „NIE”. Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

 (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

 uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

 prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

 oświadczeń woli w jego imieniu

*Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*

**Załącznik nr 1B-5 do SIWZ do zadania nr 5**

**Parametry podlegające ocenie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr oceny**  | **oferowany parametr** | **Punktacja** |
| 1 | Wszystkie testy IVD  |  | TAK – 10 pkt.NIE – 0 pkt. |
| 2 | Termin ważności odczynników powyżej 6 miesięcy | \*podać termin | TAK – 10 pkt.NIE – 0 pkt. |

**Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie słowa „TAK” (\*i podanie oferowanego parametru) lub „NIE”. Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania słowa „TAK” i nie podanie oferowanego parametru lub brak wpisania słowa „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

 (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

 uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

 prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

 oświadczeń woli w jego imieniu

*Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*

**Załącznik nr 1B-6 do SIWZ do zadania nr 6**

**Parametry podlegające ocenie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr oceny**  | **oferowany parametr** | **Punktacja** |
| 1 | Termin ważności odczynników powyżej 6 miesięcy | \*podać termin | TAK – 20 pkt.NIE – 0 pkt. |

**Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie słowa „TAK” (\*i podanie oferowanego parametru) lub „NIE”. Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania słowa „TAK” i nie podanie oferowanego parametru lub brak wpisania słowa „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

 (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

 uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

 prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

 oświadczeń woli w jego imieniu

*Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*

**Załącznik nr 1B-7 do SIWZ do zadania nr 7**

**Parametry podlegające ocenie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr oceny**  | **oferowany parametr** | **Punktacja** |
| 1 | Termin ważności odczynników powyżej 6 miesięcy | \*podać termin | TAK – 10 pkt.NIE – 0 pkt. |

**Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie słowa „TAK” (\*i podanie oferowanego parametru) lub „NIE”. Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania słowa „TAK” i nie podanie oferowanego parametru lub brak wpisania słowa „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

 (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

 uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

 prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

 oświadczeń woli w jego imieniu

*Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*