Załącznik nr 1A-1 do SIWZ (do zadania nr 1) - poprawiony

WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Warunki graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK/ NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy – rok produkcji 2014 lub 2015 wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 20 minut) |  |
| 2. | Proces barwienia rozmazów całkowicie zautomatyzowany– Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi - należy wskazać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań. |  |
| 3. | Proste czynności obsługowe i konserwacyjne aparatu - Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi - należy wskazać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań. |  |
| 4. | Barwienie wystandaryzowane – jednakowy proces barwienia preparatów krwi obwodowej oraz jednakowy proces barwienia preparatów szpiku- Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi - należy wskazać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań. |  |
| 5. | Dozowanie świeżej porcji odczynnika do każdego nowego preparatu - Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi - należy wskazać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań. |  |
| 6. | Maksymalny czas barwienia: 20minut - Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi - należy wskazać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań. |  |
| 7. | Kalkulację ilości wszystkich odczynników użytych do barwienia należy podać zgodnie ze stabilnością na pokładzie aparatu. |  |
| 8. | Dostawca zobowiązuje się do instalacji aparatu będącego przedmiotem umowy w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy |  |
| 9. | W przypadku konieczności zamówienia większej ilości odczynników niż zadeklarowana przez Wykonawcę, jest on zobowiązany dostarczyć je na swój koszt -- dotyczy okoliczności niedoszacowania ilości odczynników przez Wykonawcę na wskazaną przez Zamawiającego ilość badań. |  |
| 10. | Dostarczenie w ramach umowy Atlasu hematologicznego – rok wydania 2014 lub 2015. Należy dołączyć informację z podaniem tytułu oraz roku wydania atlasu |  |
| 11. | W przypadku awarii sprzętu – przyjazd pracownika serwisu w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia |  |
| 12. | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 24 godzin roboczych potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych |  |
| 13. | Z pierwszą dostawą należy dostarczyć wersje drukowane w języku polskim: metodyki oznaczeń oraz karty charakterystyki substancji chemicznej |  |
| 14. | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: maksymalnie 72 godziny od poniedziałku do piątku maksymalnie 24 godziny w trybie „CITO” od poniedziałku do piątku Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Laboratorium Centralnego do godziny 14:00 ( obecna lokalizacja: budynek H, II- piętro) |  |
| 15. | W ciągu najbliższych 6 miesięcy Zamawiający przewiduje przeniesienie analizatora wraz z całym oprzyrządowaniem do innego budynku na terenie Szpitala. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty związane z przeniesieniem i ponownym uruchomieniem sprzętu. |  |

# Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-2 do SIWZ

(do zadania nr 2)

WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Warunki graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK/ NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: maksymalnie 72 godziny od poniedziałku do piątku Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Laboratorium Centralnego do godziny 14:00 ( obecna lokalizacja: budynek H, II- piętro) |  |

# Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-3 do SIWZ - poprawiony

(do zadania nr 3)

WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Warunki graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK/ NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2–modułowy analizator- podstawowy(ocena paska testowego i osadu): fabrycznie nowy, rok produkcji 2015 wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut): - moduł pasków testowych połączony bezpośrednio z modułem osadu moczu pozwalający na wykonywanie oznaczeń z tej samej probówki, bez konieczności przenoszenia statywu z probówką pomiędzy modułami, - jedno stanowisko komputerowe z oprogramowaniem w języku polskim do obsługi obu modułów, Zamawiający czasowo dopuszcza - maksymalnie do końca 2015 roku analizator z oprogramowaniem w języku angielskim z pełną instrukcją w języku polskim. - wydajność analizatora – min. 200 testów w ciągu godziny dla pasków testowych oraz min. 100 próbek w ciągu godziny dla osadu moczu, - automatyczny podajnik próbek moczu, - możliwość podania próbki „CITO”, -każdy moduł z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych, - odrębne statywy dla próbek pacjentów i próbek kontroli jakości – rozpoznawane przez oba moduły analizatora na podstawie kodu kreskowego, - minimalna objętość próbki dla oceny paska testowego i osadu moczu – 3 ml - kalibracja fotometru przy użyciu pasków kalibracyjnych, sprawdzanie mikroskopu przy użyciu kuwety referencyjnej, - testy paskowe –minimum 9 parametrów fizyko-chemicznych: pH, białko, glukoza, ciała ketonowe, bilirubina, urobilinogen, leukocyty, erytrocyty/ Hb i azotyny – pomiar fotometrii odbiciowej - ocena przejrzystości – przy użyciu turbidymetru, - pomiar ciężaru właściwego –przy użyciu refraktometru, - czułość oznaczanego białka: minimum 30 mg/dl. Zamawiający dopuszczawiększą czułość oznaczeńalbuminy – tj.poniżej 30 mg/dl – ale jej nie wymaga, - metoda oceny osadu – mikroskopia zautomatyzowana bez przygotowania próbek przed badaniem z wirowaniem próbki w analizatorze przy użyciu jednorazowej kuwety, - automatyczna ocena obrazu – po wykonaniu minimum15 zdjęć, -oznaczanie elementówosadu moczu: leukocyty, erytrocyty, kom. nabłonków płaskich, wałeczki prawidłowe (szkliste), bakterie, kryształy, - pomiar ilościowy elementów osadu: leukocytów i erytrocytów w jednostkach konwencjonalnych (kom/µl) lub w polu widzenia (HPF), -możliwość wyboru jednostek, - flagowanie wyników patologicznych, -w obu modułach monitorowanie wszystkich elementów zużywalnych, płynów oraz odpadów płynnych i stałych, - automatyczne zrzucanie pasków testowych oraz kuwet pomiarowych do jednorazowych pojemników na odpady , -opakowania pasków testowych – minimum 250 sztuk, z możliwością załadowania całego opakowania do analizatora i trwałością po otwarciu minimum 7 dni - opakowania kuwet pomiarowych – minimum 250 sztuk, z możliwością załadowania całego opakowania do analizatora i trwałością po otwarciu minimum 7 dni Potwierdzenie na podstawie ulotki i instrukcji obsługi. Do wszystkich ww punktów należy wskazać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań. |  |
|  | Analizator pasków moczu - pomocniczy: fabrycznie nowy, rok produkcji 2015 wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut): - testy paskowe: minimum 10 parametrów fizyko-chemicznych: pH, ciężar właściwy, białko, glukoza, ciała ketonowe, bilirubina, urobilinogen, leukocyty, erytrocyty/ Hb i azotyny, - opakowania pasków testowych – minimum 100 sztuk, - wydajność aparatu – min. 200 testów w ciągu godziny, - ekran dotykowy - flagowanie wyników patologicznych Potwierdzenie na podstawie ulotki i instrukcji obsługi. Do wszystkich ww punktów należy wskazać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań. |  |
|  | Materiał kontrolny płynny (gotowy do użyciu) – jednakowy dla analizatora 2-modułowego podstawowego oraz analizatora pasków moczu pomocniczego. Potwierdzenie na podstawie ulotki Dopuszcza się maksymalnie trzy serie materiału kontrolnego podczas trwania umowy. W przypadku zwiększenia liczby serii materiału kontrolnego Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty wykonania dodatkowych pomiarów w celu wyliczenia własnej średniej i odchylenia standardowego Laboratorium Centralnego (minimum 21 testów) dla parametrów ilościowych. |  |
|  | Do wszystkich oznaczeń materiału kontrolnego należy dostarczyć probówkę próżniową okrągłodenną o pojemności 3-4 ml. Przewidywana ilość oznaczeń: 4 sztuki dziennie Potwierdzenie wymagań na podstawie folderu ze zdjęciem lub ulotki |  |
| 2. | W przypadku zużycia dla wszystkich analizatorów większej ilości wody niż 2 litry dziennie należy zainstalować odpowiednią stację wody lub podłączenie do sieci wodociągowej. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zapewnia bieżącą konserwację oraz serwis w ramach umowy – wymagane przeglądy sprzętu co 12 miesięcy. |  |
|  | W ramach dzierżawy należy dostarczyć na koszt Wykonawcy chłodziarko – zamrażarkę laboratoryjną o podanych poniżej parametrach lub nie gorszych: - chłodziarka: poj. minimum 250 L, zakres temp. + 3°C do + 8°C, odszraniane automatyczne, alarm przerwy w zasilaniu, wskaźnik temp. zewnętrzny cyfrowy, - zamrażarka: poj. minimum 100 L, zakres temp. - 9°C do - 30°C, odszraniane manualne, alarm przerwy w zasilaniu, wskaźnik temp. zewnętrzny cyfrowy. - 2 kompresory i 2 obiegi chłodnicze. W trakcie trwania umowy chłodziarko – zamrażarka zostanie podłączona przez Wykonawcę do systemu monitorowania temperatury zainstalowanego w pomieszczeniach laboratorium. Koszt włączenia do systemu pokrywa Wykonawca. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zapewnia bieżącą konserwację oraz serwis w ramach umowy – wymagane przeglądy sprzętu co 12 miesięcy. Potwierdzenie na podstawie ulotki i instrukcji obsługi. Do wszystkich ww punktów należy wskazać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań. |  |
|  | W trakcie trwania umowy należy zapewnić zestawy do oznaczeń manualnych: system KOVA f. Hycor wraz z barwieniem Sternheimera – Malbina. Przewidywana ilość badań – 9 000 (tj. 10%) Potwierdzenie opisu proponowanych zestawów - na podstawie ulotki. |  |
|  | W trakcie trwania umowy należy zapewnić pojemniki do transportu materiału biologicznego - kategoria: materiał zakaźny (transport pojemników i probówek z moczem). Pojemniki z izolacją i możliwością umieszczenia wkładów chłodzących w wewnętrznej kieszeni pojemnika, o wymiarach 280mm (długość), 200mm (wysokość), 190mm (szerokość) – minimum 20 sztuk Potwierdzenie wymagań na podstawie folderu ze zdjęciem. |  |
|  | W ramach dzierżawy należy uruchomić sprzęt dodatkowy - mikroskop i wirówkę o parametrach poniżej lub nie gorszych: 1/ mikroskop: - obiektyw typu planchromat 10, 20, 40 i 100 - pole widzenia 20 – 22 SM - oświetlenie 30 W Potwierdzenie na podstawie folderu lub instrukcji obsługi. Do wszystkich ww punktów należy wskazać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań. 2/ wirówka: Maksymalna prędkość wirowania - 6000 obr/min zainstalowany wirnik horyzontalny (RPM 4000) dla 12 probówek o poj. 12 ml (system KOVA) wraz z pojemnikami i wkładkami na probówki ORAZ wirnik horyzontalny (RPM 4500) dla 16 probówek o poj. 15 ml wraz z pojemnikami i wkładkami na probówki, sterowanie mikroprocesorowe, programowanie prędkości i czasu wirowania, funkcja krótkiego wirowania, indukcyjny silnik bezszczotkowy, - blokada pokrywy podczas wirowania, - automatyczne rozpoznanie rotora Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zapewni serwis w ramach umowy – wymagane przeglądu sprzętu co 12 miesięcy. Potwierdzenie na podstawie ulotki i instrukcji obsługi. Do wszystkich ww punktów należy wskazać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań. |  |
| 3. | W przypadku awarii sprzętu przyjazd pracownika serwisu w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia - 7 dni w tygodniu |  |
| 4. | Do ilości badań należy doliczyć testy potrzebne do wykonania wszystkich niezbędnych badań z zakresu kontroli jakości – wg podanego harmonogramu. Poza podanym harmonogramem wszystkie poziomy kontroli wykonuje się po kalibracji oraz po awarii i przeglądzie analizatora. Materiał kontrolny minimum dwa poziomy - potwierdzenie na podstawie ulotki. |  |
| 5. | W przypadku konieczności zamówienia większej ilości materiałów kontrolnych lub akcesoriów niż zadeklarowana przez Wykonawcę, jest on zobowiązany dostarczyć je na swój koszt |  |
| 6. | Wykonawca zobowiązuje się do instalacji wszystkich urządzeń będących przedmiotem umowy w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. |  |
| 7. | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: maksymalnie 72 godziny od poniedziałku do piątku maksymalnie 24 godziny w trybie „CITO” od poniedziałku do piątku Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Laboratorium Centralnego do godziny 14:00 ( obecna lokalizacja: budynek H, II- piętro) |  |
| 8. | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 24 godzin roboczych potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych rozliczenie wartościowe reklamowanych produktów: procentowo – zgodnie z ilością reklamowanych testów |  |
| 9. | Zapewnienie i pokrycie kosztu udziału w kontroli międzylaboratoryjnej dla parametrów paska testowego oraz osadu moczu dla wszystkich analizatorów przez cały czas trwania umowy – minimum dwa razy w ciągu roku. Należy dołączyć informację z podaniem nazwy programu i organizatora kontroli międzylaboratoryjnej oraz zakresem i harmonogramem kontroli w bieżącym roku. |  |
| 10. | Przez cały okres trwania umowy wszystkie analizatory muszą współpracować z laboratoryjnym system informatycznym aktualnie stosowanym w Laboratorium (INFOMEDICA, firma Asseco). Koszt włączenia się do systemu Zamawiającego ponosi w całości Wykonawca - dwa stanowiska komputerowe obejmujące: Komputer, monitor, bezprzewodową klawiaturę i mysz, czytnik kodów kreskowych, licencję, program antywirusowy - wyposażony w zewnętrzna źródła zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut ) - drukarkę kodów kreskowych ZEBRA LP 2824 lub nie gorszą Wszystkie czynności/ urządzenia, sterowniki oraz szkolenie personelu związane z podłączeniem analizatora i uruchomienie dwustronnej komunikacji - w ramach dzierżawy. Przez cały czas trwania umowy zapewnienie serwisu w ramach dzierżawy oraz wszystkich akcesoriów niezbędnych do pracy drukarki (taśmy oraz etykiety termiczne o wymiarach 32 x 20). Przewidywana ilość etykiet - 70 dziennie. |  |
| 11. | W ramach umowy należy zapewnić wydruki wyników na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga minimum jednej zewnętrznej drukarki laserowej monochromatycznej o prędkości drukowania – minimum 20 stron/ minutę. Możliwość wydruku – format A4 i A5 z dwóch różnych podajników bez konieczności zmiany ustawień. Przez cały czas trwania umowy dostarczanie wszystkich akcesoriów niezbędnych do pracy drukarek (bębny, tonery). Przez cały czas trwania umowy zapewnienie serwisu urządzeń w ramach umowy. Format A4 – 4 strony/ dzień Format A5 – 100 stron/ dzień |  |
| 12. | Analizatory oraz sprzęt dodatkowy wraz z całym oprzyrządowaniem muszą być kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem |  |
| 13. | Gwarancja techniczna dotyczy analizatorów i sprzętu dodatkowego – trwa przez cały okres umowy i uwzględnia koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria, które nie zostały uwzględnione w formularzu oferty. |  |
| 14. | W ciągu najbliższych 6 miesięcy Zamawiający przewiduje przeniesienie analizatorów wraz z całym oprzyrządowaniem do innego budynku na terenie Szpitala. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty związane z przeniesieniem i ponownym uruchomieniem sprzętu. |  |
| 15. | Wymagane są szkolenia personelu Laboratorium dotyczące obsługi bieżącej i konserwacji urządzeń na terenie Laboratorium. Wydanie certyfikatów imiennych dla wszystkich osób przeszkolonych - według listy wskazanej przez Zamawiającego. Wszystkie czynności na koszt Wykonawcy. |  |
| 16. | Wymagane jest szkolenie dla użytkowników: teoretyczne i praktyczne w formie warsztatów poza siedzibą Zamawiającego lub udziału w konferencji na terenie Polski – dla dwóch osób w ciągu roku - w trakcie trwania umowy. Wszystkie szkolenia na koszt Wykonawcy. |  |
| 17. | Z analizatorami i sprzętem dodatkowym należy dostarczyć wersje drukowane w języku polskim: instrukcję obsługi, metodyki oznaczeń (instrukcje dla odczynników, materiałów kontrolnych, zakresy referencyjne), karty charakterystyki substancji chemicznej, karty konserwacji urządzeń, utylizacji odpadów i paszporty techniczne. |  |

# Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-4 do SIWZ

(do zadania nr 4)

WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Warunki graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK/ NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Test immunochromatograficzny do oznaczania krwi utajonej w kale spełniający warunki: - metoda z użyciem przeciwciał monoklonalnych w fazie stałej i wewnętrzną kontrolą dołączoną do każdego testu. Przeciwciała p – hemoglobinie ludzkiej, bez konieczności stosowania specjalnej diety przed badaniem. Potwierdzenie na podstawie ulotki producenta. |  |
| 2. | Możliwość przechowywania próbki kału w temp. 2 - 8°C - minimum 4 dni. Potwierdzenie na podstawie ulotki producenta. |  |
| 3. | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 24 godzin roboczych potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych |  |
| 4. | Z pierwszą dostawą należy dostarczyć wersje drukowane w języku polskim: metodyki oznaczeń oraz karty charakterystyki substancji chemicznej |  |
| 5. | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: maksymalnie 72 godziny od poniedziałku do piątku maksymalnie 24 godziny w trybie „CITO” od poniedziałku do piątku Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Laboratorium Centralnego do godziny 14:00 ( obecna lokalizacja: budynek H, II- piętro) |  |

# Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-5 do SIWZ

(do zadania nr 5)

WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Warunki graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK/ NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zapewnienie udziału w kontroli międzylaboratoryjnej dla wszystkich parametrów – minimum 1 raz w roku Należy dołączyć informację z podaniem nazwy programu i organizatora kontroli międzylaboratoryjnej oraz zakresem i harmonogramem kontroli w bieżącym roku. |  |
| 2. | Wymagany termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy. |  |
| 3. | W przypadku terminu ważności krótszego niż 6 miesięcy – możliwość uczestnictwa w promocjach cenowych Wykonawcy w zakresie objętym umową |  |
| 4. | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 72 godzin roboczych potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych |  |
| 5. | Z pierwszą dostawą należy dostarczyć wersje drukowane w języku polskim: metodyki oznaczeń oraz karty charakterystyki substancji chemicznej |  |
| 6. | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: maksymalnie 72 godziny od poniedziałku do piątku maksymalnie 24 godziny w trybie „CITO” od poniedziałku do piątku Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Laboratorium Centralnego do godziny 14:00 ( obecna lokalizacja: budynek H, II- piętro) |  |

# Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-6 do SIWZ

(do zadania nr 6)

WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Warunki graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK/ NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zapewnienie udziału w kontroli międzylaboratoryjnej dla wszystkich parametrów – minimum 1 raz w roku Należy dołączyć informację z podaniem nazwy programu i organizatora kontroli międzylaboratoryjnej oraz zakresem i harmonogramem kontroli w bieżącym roku. |  |
| 2. | Wymagany termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy. |  |
| 3. | W przypadku terminu ważności krótszego niż 6 miesięcy – możliwość uczestnictwa w promocjach cenowych Wykonawcy w zakresie objętym umową |  |
| 4. | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 72 godzin roboczych potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych |  |
| 5. | Z pierwszą dostawą należy dostarczyć wersje drukowane w języku polskim: metodyki oznaczeń oraz karty charakterystyki substancji chemicznej |  |
| 6. | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: maksymalnie 72 godziny od poniedziałku do piątku maksymalnie 24 godziny w trybie „CITO” od poniedziałku do piątku Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Laboratorium Centralnego do godziny 14:00 ( obecna lokalizacja: budynek H, II- piętro) |  |

# Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-7 do SIWZ

(do zadania nr 7)

WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Warunki graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK/ NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Możliwość wykonywania wszystkich parametrów na każdym z systemów zintegrowanych cobas 6000. |  |
|  | Wymagany termin ważności wszystkich odczynników minimum 6 miesięcy. |  |
|  | W przypadku terminu ważności krótszego niż 6 miesięcy – możliwość uczestnictwa w promocjach cenowych Wykonawcy w zakresie objętym umową |  |
|  | Kalkulację ilości kalibratorów, kontroli oraz wszystkich materiałów zużywalnych należy podać zgodnie z zaleceniami producenta. Zamawiający planuje wykonywanie kontroli wewnętrznej dla parametrów: - CK-MB masa – codziennie2 poziomy 2 analizatory - Amoniak – codziennie2 poziomy – 1 analizator - ALBU, CHE, C3,C4, IGA, IGG, IGM, BIL-D HBA1c – kontrola 2 razy w tygodniu 2 poziomy - 1 analizator - UIBC, LDL-D - kontrola 1 raz w tygodniu 2 poziomy – 2analizatory - Pozostałe parametry – codziennie 2 poziomy – 2 analizatory Harmonogram kontroli wewnętrznej dla parametrów immunochemicznych zamieszczono w tabeli – pkt 7.2. UWAGA: Wszystkie kalibratory i kontrole podawane są do aparatów w naczynkach – SAMPLE CUP |  |
|  | W przypadku konieczności zamówienia większej ilości kalibratorów, kontroli, rozcieńczalników oraz innych materiałów zużywalnych niż zadeklarowana przez Wykonawcę, jest on zobowiązany dostarczyć je w ramach umowy na swój koszt |  |
|  | Dla wszystkich testów dopuszcza się maksymalnie 1 serię materiału kontrolnego i kalibratorów w czasie trwania umowy |  |
|  | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 24 godzin roboczych potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych |  |
|  | Do wszystkich oznaczeń w moczu należy dostarczyć zestaw: kubek transferowy oraz probówkę próżniową okrągłodenną o pojemności 10 - 11 ml. Przewidywana ilość oznaczeń: 2500 w miesiącu. Potwierdzenie wymagań na podstawie folderu ze zdjęciem. |  |
|  | Z pierwszą dostawą należy dostarczyć wersje drukowane w języku polskim: metodyki oznaczeń oraz karty charakterystyki substancji chemicznej |  |
|  | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: maksymalnie 48 godziny od poniedziałku do piątku maksymalnie 24 godziny w trybie „CITO” od poniedziałku do soboty Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Laboratorium Centralnego do godziny 14:00 ( obecna lokalizacja: budynek H, II- piętro) |  |

# Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.