**Załącznik nr 1B-1 do SIWZ**

**(do zadania nr 1)**

**Parametry jakościowe podlegające ocenie dla kardiowerterów jednojamowych z elektrodami**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry oceny jakości kardiowerterów i elektrod** | **Parametr oferowany** | **Punktacja** |
| a. | Żywotność baterii | Podać: | 1 pkt za każdy rok powyżej 5-ciu lat  maksymalnie 2 punktów |
| b. | Elektrody do defibrylacji podskórne różnej długości z zestawem wprowadzającym, elektrody nasierdziowe | Podać: | Tak – 2 pkt.  Nie – 0 pkt. |
| c. | Dyskryminator oversensingu załamka T- możliwość zmiany wyczuwania w kanale komorowym | Podać: | Tak – 2 pkt.  Nie – 0 pkt. |
| d. | Możliwość zaprogramowania strefy FVT via VF lub VT | tak\*/nie\* | Tak – 3 pkt.  Nie – 0 pkt. |
| e. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody /sygnał dźwiękowy/ emitowany przez wszczepione urządzenie | tak\*/nie\* | Tak – 3 pkt.  Nie – 0 pkt. |
| f. | Automatyczna sygnalizacja ERI /sygnał dźwiękowy/ emitowany przez wszczepione urządzenie | tak\*/nie\* | Tak – 3 pkt.  Nie – 0 pkt. |

\* - niepotrzebne skreślić

**Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez podanie oferowanego parametru (w pozycji „a, b, c”) i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” (w pozycji „d, e, f”). Nie wypełnienie tabeli (niepodanie oferowanego parametru w pozycji „a, b, c” i/lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „d, e, f”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych**

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

*Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*

**Załącznik nr 1B-2 do SIWZ**

**(do zadania nr 2)**

**Parametry jakościowe podlegające ocenie dla kardiowerterów dwujamowych z elektrodami**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry oceny jakości kardiowerterów i elektrod** | **Parametr oferowany** | **Punktacja** |
| a. | Energia defibrylacji > 35J | tak\*/nie\* | Tak – 3 pkt.  Nie – 0 pkt. |
| b. | Automatyczny follow-up | tak\*/nie\* | Tak – 3 pkt.  Nie – 0 pkt. |
| c. | Dyskryminator oversensingu załamka T- możliwość zmiany wyczuwania w kanale komorowym | tak\*/nie\* | Tak – 3 pkt.  Nie – 0 pkt. |
| d. | Konfiguracje stymulacji LV- min 5 | tak\*/nie\* | Tak – 2 pkt.  Nie – 0 pkt. |
| e. | Funkcja ATP optymalizacja | tak\*/nie\* | Tak – 2 pkt.  Nie – 0 pkt. |
| f. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody, ERI /sygnał dźwiękowy/ emitowany przez wszczepione urządzenie | tak\*/nie\* | Tak – 2 pkt.  Nie – 0 pkt. |

\* - niepotrzebne skreślić

**Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” (w pozycji „a, b, c, d, e, f”). Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a, b, c, d, e, f”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych**

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

*Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*